# Nr sprawy: 										Załącznik nr 6 do SIWZ

# BDG-WZP.261.108.2018

#### ..................................................................................

nazwa i adres lub pieczęć adresowa Wykonawcy

..................................................................................

tel. i faks, e-mail Sprzedawcy

NIP: ……………………………….

REGON:…………………………………..

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………..

# OFERTA

Oferuję dostawę trójfazowego wzorcowego licznika energii elektrycznej o dokładności 50 ppm, zwanego dalej „urządzeniem”, ……………………………………………………..        …………………………………………………...

oznaczenia urządzenia (model, typ)                                             producent

- Oświadczam, że:

  - zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń;

  - zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ;

  - akceptuję warunki wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

  - Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę, zgodną z ww. wzorem, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Cena netto …………………..zł, VAT…………..…zł, cena brutto za sprzedaż urządzenia wraz z jego dostawą: ……………………… zł (słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………… złotych i …/100).

  - Cena określona w ust. 4 jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty związane ze sprzedażą oraz dostawą urządzenia.

- Deklaruję, że zamówienie zrealizuję do dnia 20 grudnia 2018 r.

- Miejsce dostawy: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu, Pracownia Pomiarów Elektroenergetycznych, e-mail: electricity@gum.gov.pl.

- Specyfikacja urządzenia

| L.p. | Opis | Wymagania Zamawiającego | Sposób spełnienia przez oferenta ( tak / nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Charakterystyka Trójfazowego wzorcowego licznika energii elektrycznej o dokładności 50 ppm | Urządzenia muszą posiadać następujące funkcjonalności: Pomiar mocy i energii elektrycznej prądu przemiennego do 160 A w zakresie częstotliwości 45 – 65 Hz. Pomiar mocy i energii w każdej fazie oddzielnie i łącznie w układach dwu-, trzy- i czteroprzewodowych. Dokładność pomiaru mocy i energii nie gorsza niż: 50 ppm dla prądów od 50 mA do 100 A, 100 ppm dla prądów powyżej 100 A i poniżej 50 mA, 150 ppm dla prądów poniżej 10 mA. Zakres mierzonych napięć przemiennych 100 mV do 580 V. Zakres mierzonych prądów przemiennych 0,5 mA – 160 A. Pomiar kąta przesunięcia pomiędzy napięciem i prądem w każdej fazie. Dokładność pomiaru kąta przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem i prądem nie gorsza niż 0,001 stopnia. Dokładność pomiaru napięcia nie gorsza niż: 25 ppm dla napięć w zakresie 30 V – 480 V, 50 ppm dla pozostałych napięć. Dokładność pomiaru prądu nie gorsza niż: 25 ppm dla prądów w zakresie 50 mA – 100 A, 50 ppm dla prądów powyżej 100 A i poniżej 50 mA, 100 ppm dla prądów poniżej 10 mA. Pomiar i podgląd harmonicznych napięć i prądów. Pomiar THD dla napięć i prądów. Pomiar kąta przesunięcia pomiędzy napięciami. Pomiar mocy czynnej, biernej, pozornej w każdej fazie z osobna i łącznie (pomiar 2, 3 i 4 przewodowy). Pomiar przepływu energii w obu kierunkach. Urządzenie musi posiadać: Dedykowane oprogramowanie sterujące i zbierające dane pomiarowe z urządzenia. Sterowanie bezpośrednie z panelu czołowego jak i poprzez interfejs komputerowy USB lub RS232. Wejścia i wyjścia generujące impulsy proporcjonalne do mierzonej energii elektrycznej. Podgląd wykresu wektorowego napięci i prądów. Podgląd wykresu czasowego mierzonych przebiegów. Obliczać błąd pomiaru energii elektrycznej. Niezbędne przewody pomiarowe napięciowe i prądowe do każdej fazy wraz z niezbędnymi adapterami. | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) |
| 2 | Inne wymagania | Posiadać świadectwo wzorcowania wykonanego przez laboratorium akredytowane według normy ISO 17025. Powinna mieć walizkę transportową. Instrukcje sterujące i protokół transmisji przyrządu muszą być udostępnione. | 1) 2) 3) |
| 3 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy | Oferowany okres gwarancji (w miesiącach): |

………………………………………………………………………………………………………….

Data, imię i nazwisko (lub pieczątka imienna) i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Informacje uzupełniające

| Informacje ogólne | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ? 1) | [ ] Tak [ ] Nie |

1)   Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

- mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Informacje dotyczące podwykonawców:

Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

[ ] Tak                                                                    [ ] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:

| Zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom | Procentowy udział lub wartość część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy / podwykonawcom (o ile jest znana) | Nazwa (firma) podwykonawcy | Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach art. 22a ustawy Pzp |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE* |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE* |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE* |

* (niepotrzebne skreślić)

………………………………………………………………………………………………………….

Data, imię i nazwisko (lub pieczątka imienna) i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy