Zał. nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu „Rozbudowa systemu pamięci masowej”

Specyfikacja przedmiotu zamówienia (OPZ)

| Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- |
| Rozbudowa systemu pamięci masowej – zakup dysków do macierzy Rozbudowa macierzy Lenovo DE2000H polegająca na zwiększeniu przestrzeni dyskowej o 7 dysków HDD o minimalnej pojemności RAW 8TB na dysk o parametrach identycznych jak obecnie zastosowane (Seagate Exos ST8000NM0075), Dyski muszą być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem macierzy Lenovo DE2000H, Dyski muszą być objęta 3-letnią gwarancją producenta sprzętu realizowaną w siedzibie zamawiającego - obsługa incydentów w języku polskim, W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego, Min. 3 lata gwarancji Wykonawcy z czasem reakcji na podjęcie czynności serwisowych w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca zapewni czas usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, Wykonawca przyjmuje zgłoszenia serwisowe w czasie pracy urzędu (od poniedziałku do piątku) w godzinach co najmniej od 7.00 do 17.00. Zgłoszenia przyjmowane będą: poprzez e-mail lub/i dedykowany formularz elektroniczny. | 1 szt. |
| Rozbudowa systemu pamięci masowej – zakup półki dyskowej Rozbudowa macierzy HPE MSA 1040 o dodatkową półkę dyskową HPE D2700 lub inną kompatybilną z obecnie wykorzystywaną macierzą. Półka musi być wyposażona w co najmniej 5 dysków HDD o pojemności RAW 1TB każdy. Półka musi być objęta 3-letnią gwarancją producenta sprzętu realizowaną w siedzibie zamawiającego - obsługa incydentów w języku polskim, W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego, Min. 3 lata gwarancji Wykonawcy z czasem reakcji na podjęcie czynności serwisowych w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca zapewni czas usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, Wykonawca przyjmuje zgłoszenia serwisowe w czasie pracy urzędu (od poniedziałku do piątku) w godzinach co najmniej od 7.00 do 17.00. Zgłoszenia przyjmowane będą: poprzez e-mail lub/i dedykowany formularz elektroniczny. | 1 szt. |
| Rozbudowa systemu biblioteki taśmowej – zakup napędu LTO Rozbudowa biblioteki taśmowej Lenovo IBM TS4300 o dodatkowy napęd LTO ULT3580-HH7 lub inny kompatybilny z obecnie wykorzystywaną biblioteką taśmową, Napęd musi być objęty 2-letnią gwarancją producenta sprzętu realizowaną w siedzibie zamawiającego - obsługa incydentów w języku polskim. | 1 szt. |
| Usługi towarzyszące: Montaż i uruchomienie dostarczonych dysków w macierzy Lenovo DE2000H Montaż i uruchomienie dostarczonej półki dyskowej do macierzy HPE MSA 1040 Montaż i uruchomienie dostarczonych dysków w półce macierzy HPE MSA 1040 Montaż i uruchomienie dostarczonego napędu LTO w bibliotece taśmowej Lenovo IBM TS4300 Konfiguracja nowych i zmiana istniejących volumenów znajdujących się na macierzach Lenovo DE2000H oraz HPE MSA 1040, według potrzeb Zamawiającego. Przeniesienie serwera Dell R730 oraz biblioteki taśm Lenovo IBM TS4300 z pom. 41 do pom. 315 oraz zestawienie dedykowanego połączenia o przepustowości minimum 10Gbps z macierzą Lenovo DE2000H w pom. 41 Dołączenie serwera Lenovo SR650 w pom. 41 do klastra GUMWAWHVCLU02 Przeniesienie węzła klastra GUMWAWHVCLU02 z pom. 315 do pom. 41 z zachowaniem ciągłości pracy wszystkich maszyn wirtualnych działających w obrębie klastra Wykonanie optymalizacji wydajności klastra GUMWAWHVCLU02 Przeprowadzenie testów wydajności w komunikacji między węzłami klastra, macierzami dyskowymi HPE MSA 1040 i Lenovo DE2000H oraz biblioteką taśm Lenovo IBM TS4300, przed i po wykonaniu wszystkich usług towarzyszących Reorganizacja systemu QNT Przeniesienie węzła klastra aplikacji QNT z pom. 41 do pom. 315 Przeniesienie zapasowego serwera baz danych z pom. 41 do pom. 315 Przeniesienie jednego z aktualnie wykorzystywanych serwerów terminali z pom. 41 do pom. 315 Przebudowę systemu QNT Wykonawca musi zrealizować we współpracy i za zgodą firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. świadczącej gwarancję na rzecz Zamawiającego. Wszystkie zmiany muszą być zaakceptowane przez firmę QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia musi zapewnić ewentualne brakujące elementy (np. okablowanie, elementy aktywne, pasywne i montażowe); dostarczone elementy nie mogą wpłynąć na wzrost ceny realizowanego zamówienia Sporządzenie dokumentacji powdrożeniowej, zawierającej co najmniej: szczegółowy opis rozbudowy systemów pamięci masowej, pełną charakterystykę zastosowanych mechanizmów, zwizualizowanie połączeń między rozbudowywanymi systemami. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej mającej na celu zapoznanie się Wykonawców z Systemem (maksymalnie 3 godziny). Wykonawcy nie są zobowiązani do wzięcia udziału w wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się dnia … września 2021 roku. Wykonawcy chcący uczestniczyć w wizji lokalnej zobowiązani są złożyć pisemny wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji podpisanym przez osobę biorącą udział w wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Podczas wizji lokalnej nie będzie możliwości rejestrowania audio/foto/video przebiegu wizji lokalnej. Dozwolone będzie wyłącznie sporządzanie notatek; | 1 szt. |